〔以此件为准〕

珠海(国家)高新技术产业开发区发展改革和财政金融局文件

珠高发改〔2020〕85号                  签发人：李凤屏

关于北京师范大学珠海校区教师共有产权房

项目节能报告的审查意见

北京师范大学珠海校区：

报来《北京师范大学珠海校区教师共有产权房项目节能报告》和《关于做好节能工作的承诺书》收悉。根据《广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案》（粤府〔2018〕127号）的相关要求，我局对上述材料进行了程序性审查，审查意见如下：

一、你单位组织编制的《北京师范大学珠海校区教师共有产权房项目节能报告》符合国家发展改革委编制的《固定资产投资项目节能报告编制指南》（2018年本）有关规范要求，作出的节能承诺符合相关要求，原则同意本项目节能报告。

二、根据你单位的节能报告及书面承诺，项目主要建设内容包括16栋教师住宅及配套教师之家、垃圾房等。项目能耗量和主要能效指标：项目建成投产后，年综合能耗为1086.74吨标准煤（当量值），其中，年电力消耗量647.23万千瓦时、天然气消耗量22.52万立方米、柴油12.23吨、新水24.42万吨；居住建筑户均电耗（kWh/H.年）2664.15低于约束值2986、一般商铺单位建筑面积电耗（kWh/㎡.年）78.47低于约束值85。项目年能源消费增量占珠海市能耗增量控制目标的比例m值为0.222，项目增加值能耗对珠海市能耗强度降低目标的影响比例n值为0.024，影响评价均为较小。

三、请你单位按照行业标准及规范落实节能报告各项节能措施，优先选用能效标准领先的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同，不得使用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。并根据《能源管理体系要求》（GB/T23331-2012）、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）等规范，健全能源管理体系，配备能源计量器具，建立能源计量管理体系。

四、本审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。项目投入生产、使用前，请你单位按照国家发展改革委编制的《固定资产投资项目节能验收工作指南》（2018年本）自行组织节能验收并将节能验收报告报备我局。

五、请你单位按照节能承诺切实做好相关工作，我局将视情对项目组织现场抽查，核查项目节能报告内容是否符合相关要求，并视情依据《节能监察办法》（国家发展改革委2016年第33号令）对项目组织开展节能监察。如发现未履行节能承诺，以虚假材料通过节能审查等情况，我局将撤销项目的节能审查意见，并视情将相关失信行为通过“信用广东网”等公共信用信息平台依法向社会公开。

六、本审查意见自印发之日起两年内有效。如需延期或变更，请按照《广东省固定资产投资项目节能审查办法》（粤发改资环〔2018〕268号）第十六条规定执行。

珠海（国家）高新区管委会发改和财政金融局

2020年8月5日

珠海高新区发展改革和财政金融局 2020年8月5日印发