附件2 ：

普遍性安全隐患清单

| 序号 | 安全隐患明细 |
| --- | --- |
| 1 | 临边洞口防护缺失，水平安全网缺失 |
| 2 | 门式架使用不规范 |
| 3 | 电梯井口、楼梯口防护措施安装不规范、安装滞后 |
| 4 | 使用自制木梯或操作平台登高作业，作业时不系安全带、无监护人 |
| 5 | 通道口或钢筋加工区安全防护棚设置不规范，作业现场不戴安全帽 |
| 6 | 电缆拖地泡水，穿搭脚手架敷设，缺少绝缘防护措施 |
| 7 | 现场木材及油漆等易燃可燃材料存放区域、切割加工区域消防设施配备不足 |
| 8 | 焊接作业防火措施缺失，无监火人员 |
| 9 | 工程项目部未落实安全检查制度，安全隐患整改不及时 |
| 10 | 专项方案未进行方案交底或安全技术交底不完善 |